Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  июне 2016 года.

14.06.2016

с 02:10 до 02:30 – аварийное отключение эл.снабжения промплощадки п.с. «Северная»

Ремонтные работы

без отключения эл.снабжения промплощадки

02.06.2016 – 06.06.2016

– ремонт трансформатора эл.подстанции ТП-9

26.06.2016 – 26.06.2016

– ремонт трансформатора эл.подстанции ТП-12

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.