Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  мае 2016 года.

01.05.2016

с 09:00 до 19:15 – плановое отключение эл.подстанции ТП-30 согласно графика ТО на 2016г.

02.05.2016

с 09:00 до 17:45 – плановое отключение эл.подстанции ТП-3 согласно графика ТО на 2016г.

07.05.2016

с 09:00 до 15:00 – плановое отключение эл.подстанции ТП-20 согласно графика ТО на 2016г.

08.05.2016

с 10:00 до 17:15 – плановое отключение эл.подстанции ТП-10 согласно графика ТО на 2016г.

09.05.2016

с 09:45 до 14:00 – плановое отключение эл.подстанции ТП-27 согласно графика ТО на 2016г.

с 14:30 до 17:30 – плановое отключение эл.подстанции ТП-28 согласно графика ТО на 2016г.

10.05.2016

с 21:09 до 21:25 – по заявке пс Северная вывод кл3527 в ремонт

12.05.2016

с 17:00 до 23:25 – аварийное отключение эл.подстанции КТПН-320- пробой питающего кабеля

24.05.2016

с 21:03 до 21:19 – по заявке пс Северная перевод эл.питания с кл3528 на кл3527

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.