Перечень

отключений и переключений в электрохозяйстве ООО «Сибирские Энергетические Сети» с отключением электроснабжения промплощадки в  мае 2017 года.

01.05 9:00-16:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ЦРП-1 ТП-30 (по годовому графику тех.обслуживания)

06.05 9:00-14:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-12 (по годовому графику тех.обслуживания)

07.05 9:00-14:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-19 (по годовому графику тех.обслуживания)

08.05 9:00-14:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-19 (по годовому графику тех.обслуживания)

09.05 9:00-14:00 – Техническое обслуживание эл.подстанции ТП-27, ТП-28 (по годовому графику тех.обслуживания)

23.05 21:07-21:50 – Перевод эл.снабжения промплощадки с к.л. 3528 на к.л.3527 (По заявке п.с. «Северная»)

24.05 21:15-21:16 – Перевод эл.снабжения промплощадки с к.л. 3527 на к.л.3528 (По заявке п.с. «Северная»)

30.05 21:03-21:45 – Перевод эл.снабжения промплощадки с к.л. 3528 на к.л.3527 (По заявке п.с. «Северная»)

Зам.тех.директора                                Лапшин  О.И.